## Slide 1
模块3 · 第3次课
CI相关音频分类实战
CI/助听器实验室 · 开发技能培训
时长 2.5h | 编程能力：能组合 → 能构建

## Slide 2
学习目标
• 理解CI相关音频任务：VAD、可懂度分类、环境声分类
• 实战：训练VAD（语音活动检测）模型
• 实战：训练带噪语音可懂度分类模型
• 掌握模型调优技巧：LR搜索、混合精度、梯度累积、早停

## Slide 3
§1 CI相关音频任务
VAD、可懂度分类、环境声分类

## Slide 4
CI相关音频任务一览
VAD 语音活动检测
输入: 音频帧
输出: 语音/非语音
与CI的关系: ACE选通道的前提
可懂度分类
输入: 带噪语音
输出: 可懂/不可懂
与CI的关系: 评价增强/编码策略
环境声分类
输入: 音频
输出: 环境类型
与CI的关系: 帮CI用户感知环境
通道选择
输入: 音频特征
输出: 刺激/不刺激
与CI的关系: 替代ACE固定规则

## Slide 5
VAD与ACE策略的连接
# VAD在CI中的位置
# 输入音频 → VAD → 有语音？
# ├── 是 → ACE选通道 → 电刺激
# └── 否 → 不刺激（省电）
# 传统VAD：能量阈值
def energy_vad(audio, threshold=0.01):
energy = np.mean(audio ** 2)
return energy > threshold
# 问题：噪声环境中容易误判！
💡 为什么需要DL的VAD？
传统：能量阈值
安静环境OK
噪声环境误判（噪声能量也高）
DL方法：学习更鲁棒的特征
语音的时频模式和噪声不同
CNN/CRNN可以学到这些模式
噪声中也能准确判断

## Slide 6
§2 实战：VAD模型
语音活动检测——从数据到训练

## Slide 7
VAD模型训练
# VAD数据准备
# 语音片段 → 标签1（有语音）
# 噪声片段 → 标签0（无语音）
# 用CRNN作为VAD模型（和上节课一样！）
vad_model = CRNN(num_classes=2) # 语音/非语音
# 训练（和之前完全一样）
for epoch in range(30):
for mel, label in train_loader:
pred = vad_model(mel)
loss = criterion(pred, label)
optimizer.zero_grad()
loss.backward()
optimizer.step()
# 评估：重点关注Recall
# Recall高 = 尽量不漏检语音
val_acc = evaluate(vad_model, val_loader)
print(f'Epoch {epoch}: Acc={val_acc:.2f}')
# 目标：测试集准确率 > 90%
✅ VAD模型要点
模型：CRNN（复用上节课）
数据：语音 vs 噪声的二分类
指标：关注Recall（不漏检语音）
目标：测试集 > 90%

## Slide 8
§3 模型调优技巧
LR搜索、混合精度、梯度累积、早停

## Slide 9
进阶调优技巧
LR Range Test
从1e-6逐渐增大到1，观察loss变化，找最佳lr范围
混合精度(FP16)
减少GPU内存，加速约2倍
梯度累积
小batch多次累积梯度，等效大batch
早停(Early Stopping)
验证集loss不再下降时停止训练

## Slide 10
本节要点 + 模块3总结
1. CI音频任务
VAD（语音检测）、可懂度分类、环境声分类、通道选择
2. VAD实战
CRNN + 语音/噪声二分类，关注Recall，目标>90%
3. 可懂度分类
评估语音增强/编码策略效果的客观方法
4. 调优技巧
LR搜索、混合精度、梯度累积、早停
5. 模块3能力
能搭建完整的音频分类Pipeline，能评估和优化

## Slide 11
课后练习 + 模块3综合任务
✅ 基础（必做）
训练VAD模型：
• 使用语音/噪声数据集
• 测试集准确率 > 90%
• 画混淆矩阵分析错误
🏆 进阶（选做）
CI通道模拟器：
• 将梅尔频带映射到N个电极通道
• 可视化不同通道数对频谱分辨率的影响
• 分析通道数与识别率的关系
📌 下一模块预告：模块4 DeepACE模型解析 — ACE策略、电极映射、GET声码器

## Slide 12
谢谢！
完成模块3综合任务后，我们进入模块4！